Cмоделированные изображения многослойным методом в JEMS - Cubic Ni [001].

Параметры моделирования:

- Libra 200 HT;

- Ускоряющий потенциал 200 kV;

- Cc - 2.2 mm;

- Cs - 2.2 mm;

- C5 - 0.0 mm;

- Δf - 90 nm;

- dpa - 0.0005.

| Рисунок 1. Реальная часть изображения смоделированного многослойным методом в JEMS. Ni-001-Re.tif | Рисунок 2. Профиль реальной части с центрального атома Ni. Profile Of Ni-001-Re.jpg |
| --- | --- |

| Рисунок 3. Мнимая часть изображения смоделированного многослойным методом в JEMS. Ni-001-Im.tif | Рисунок 4. Профиль мнимой части с центрального атома на изображении, смоделированного многослойным методом в JEMS. Ni-001-Re.tif |
| --- | --- |

| Рисунок 5. Изображение смоделированное на собственном программном обеспечении. oneAtomInCenter_module.jpg | Рисунок 6. Профиль с изображения, смоделированного многослойным методом на собственном программном обеспечении. Profile Of oneAtomInCenter_module.txt.jpg. |
| --- | --- |

| Рисунок 7 . Смоделированное распределение потенциала атома Ni [001]. oneAtomInCenter_V.jpg | Рисунок 8. Профиль распределения потенциала |
| --- | --- |

Второй проход

Существует целый ряд параметров, которые могут отрицательно повлиять пойти на результат моделирования изображения. Во-первых, достаточно подробно должна быть задана предлагаемая структура образца, как правило, в виде списка координат атомов и атомных номеров в объеме модели. Во-вторых, важно учесть толщину образца, так как при моделировании обычно рассчитывается длинная последовательность возможных толщин образца и сравнивается с экспериментом. В-третьих, необходимо учесть инструментальные или оптические параметры, такие как сферическая аберрация (Cs), апертура объектива и дефокусировка, все они должны быть определены. Как правило дефокусировка не известна заранее или изменяется в широком диапазоне (особенно при светлопольном фазовом контрасте). Поэтому часто рассчитывается серия дефокусировок для проведения сравнительного анализа. Есть также целый ряд параметров, таких как распространение расфокусировки, угол освещения и т.д., которые достаточно трудно оценить, но может в достаточно сильно влиять на результирующее изображение.

Есть также множество параметров, которые связаны исключительно с расчетом и не имеют ничего общего с микроскопом или образцом, однако могут критически повлиять на расчет. Эти параметры включают в себя размер выборки (размер пикселя) по образу и слои или сама толщина среза.

По существу, атомное ядро для таких масштабов является точечным зарядом (типичные ядерные размеры составляют порядка 10-5). Это приводит к сингулярности для проекции атомного потенциала при r=0 (аналогично для трехмерного распределения потенциала). Ни один электронный микроскоп, который существует в настоящее время, не имеет достаточного разрешения, чтобы увидеть эту сингулярность, на практике, ограниченная разрешающая способность микроскопа приведет к дальнейшему размытию изображения, что исключит возможность наблюдения эффекта сингулярности на атоме. Беря это во внимание, была произведена оптимизация расчета проекции потенциала непосредственно вблизи ядра, для этого расстояние r=0, заменялось на небольшое, но отличное от нуля r<10-10, таким образом устраняя сингулярность.

В радиусе 0.1 А проекция атомного потенциала атома кремния равна 0.41 kV-A. Приведено изображение единичного атома кремния, на образце размером 50 А, размер изображения 512*512.

| Si_one_V.jpg | Profile Of Si_one_V.jpg |
| --- | --- |

Следующий этап, сделать тонкий фазомодулированный объект. Важно чтобы выполнялось следующее условие σvzx<2π, в точке сингулярности. Рассеивающий параметр σ=0.92 radianskV-A при энергии пучка 100 kV. Это означает, что единичный атом кремния производит смещение фазы 0.38 радиан и единичный атом золота создаст смещение фазы равное 1.34 радиан, для обоих результатов энергия пучка будет равна 100 keV, а радиус соответствует 0.1 А. Пример фазово-модулированного объекта приведен на рисунке Si_one_T.jpg, это комплексное изображение. Далее приведены реальная (Si_one_T_Re.jpg) и мнимая часть (Si_one_T_Im.jpg) и соответствующие им профили (Profile Of Si_one_T_Re.jpg, Profile Of Si_one_T_Im.jpg), из которых видно, что для реальной части в точке близкой к атому присутствует провал значения, а для мнимой части, отчетливо виден пик в точке лежащей рядом с атомом. Данные результаты полностью согласуются с табличными данными.

| Si_one_T.jpg |  |
| --- | --- |
| Si_one_T_Re.jpg | Profile Of Si_one_T_Re.jpg |
| Si_one_T_Im.jpg | Profile Of Si_one_T_Im.jpg |
| C_Si_Cu_Au_U_H0.jpg | C_Si_Cu_Au_U_PhixH0.jpg |

Третий проход

Далее был произведено моделирование для следующей модели: 50 А * 50 А, в которой в ряд расположены 5 атомов, слева направо C, Si, Cu, Au, U. Расстояние между атомами 10 А, следовательно их можно считать изолированными. Ускоряющее напряжение 200 keV. Сферическая аберрация 1.3 мм, дефокусировка 700 А и размером объективной апертуры 10.37 мрад.

Моделирование производилось в несколько этапов. В первой итерации предполагалось, Для случая когда E = 1, изменит вид частотная характеристика микроскопа. И соответственно будет другой вид у результирующего изображения.

Первый случай E = 1

| C_Si_Cu_Au_U_V.jpg | Profile Of C_Si_Cu_Au_U_V.jpg |
| --- | --- |
| C_Si_Cu_Au_U_T_Re.jpg | Profile Of C_Si_Cu_Au_U_T_Re.jpg |
| C_Si_Cu_Au_U_T_Im.jpg | Profile Of C_Si_Cu_Au_U_T_Im.jpg |
| C_Si_Cu_Au_U_TxPhi_Re.jpg | Profile Of C_Si_Cu_Au_U_TxPhi_Re.jpg |
| C_Si_Cu_Au_U_TxPhi_Im.jpg | Profile Of C_Si_Cu_Au_U_TxPhi_Im.jpg |
| C_Si_Cu_Au_U.jpg | Profile Of C_Si_Cu_Au_U_V.jpg |

Второй случай когда A(k)

| C_Si_Cu_Au_U_TxPhi_Re.jpg | Profile Of C_Si_Cu_Au_U_TxPhi_Re.jpg |
| --- | --- |
| C_Si_Cu_Au_U_TxPhi_Im.jpg | Profile Of C_Si_Cu_Au_U_TxPhi_Im.jpg |
| C_Si_Cu_Au_U.jpg | Profile Of C_Si_Cu_Au_U_V.jpg |

Третий случай когда Es

| C_Si_Cu_Au_U_TxPhi_Re.jpg | Profile Of C_Si_Cu_Au_U_TxPhi_Re.jpg |
| --- | --- |
| C_Si_Cu_Au_U_TxPhi_Im.jpg | Profile Of C_Si_Cu_Au_U_TxPhi_Im.jpg |
| C_Si_Cu_Au_U.jpg | Profile Of C_Si_Cu_Au_U_V.jpg |

Сравнение результатов.

| C_Si_Cu_Au_U.jpg | Profile Of C_Si_Cu_Au_U_V.jpg |
| --- | --- |
| C_Si_Cu_Au_U.jpg | Profile Of C_Si_Cu_Au_U_V.jpg |
| C_Si_Cu_Au_U.jpg | Profile Of C_Si_Cu_Au_U_V.jpg |